# 分布式测控模块论文-牛珍珍

导读:本文包含了分布式测控模块论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:数据采集,CAN总线,单片机,双机通信

### 分布式测控模块论文文献综述

牛珍珍[1]（2014）在《太阳能集热发电分布式测控模块设计》一文中研究指出本文论述了太阳能集热发电分布式测控模块的软、硬件设计。该模块采用CAN总线进行通信,实现对集热发电系统的各类现场信息进行实时采集、分析处理和上传,并依据监控中心主控机的控制信息驱动现场的执行机构。该模块分布于现场,组网灵活,信息传输可靠性高,布线简单,为分布式数据采集提供了便利。该模块在兰州中川太阳能发电示范基地经过长期运行表明,能够满足太阳能集热发电系统对模块的实时性要求。(本文来源于《伺服控制》期刊2014年10期）

牛珍珍[2]（2014）在《太阳能集热发电分布式测控模块设计》一文中研究指出本文论述了太阳能集热发电分布式测控模块的软、硬件设计。该模块采用CAN总线进行通信，实现对集热发电系统的各类现场信息进行实时采集、分析处理和上传，并依据监控中心主控机的控制信息驱动现场的执行机构。该模块分布于现场，组网灵活，信息传输可靠性高，布线简单，为分布式数据采集提供了便利。该模块在兰州中川太阳能发电示范基地经过长期运行表明，能够满足太阳能集热发电系统对模块的实时性要求。本文所述的太阳集热发电分布式测控模块的设计结合了高精度的数据采集技术和先进的CAN总线技术，实现多通道分布式高精度数据采集、监控和管理。正确的数据采集、精确的数据转换以及可靠的数据传输都是保证整个太阳能集热系统精确而稳定的运行的基础。本文设计的分布于现场的各设备管理模块既可作为独立的个体实现设备控制，又随时可以和其它功能模块连接，形成一个具有较高管理水准的新模块。本文研究开发出的以AT90CAN128为控制器的多通道数据采集模块主要内容包括：一、对现场8路数字参数的实时采集；二、利用四片16位两通道高性能低功耗高速模数转换器AD7705，对现场8路模拟信息的采集；叁、由两片12位4通道数模转换芯片MAX525实现控制单片机向现场输出8路模拟控制量，实现对现场温度、角度等模拟量的调节；四、由控制单片机直接输出8路数字信息实现对现场设备的控制。在该模块的设计中利用两片AT90CAN128的串行通信，扩展采集模块接口及存储容量，实现多路数据的采集和传输。分布于现场的数据采集模块将采集到的信息经过简单的处理之后上传给上位机，上位机对接受的数据进行存储，分析，并发送到监控中心，同时对现场采集模块的控制机给出相应的调整信息，控制机对接受的信息分析转换为现场设备可接受信号，实现对现场设备的控制。本文将整个采集模块的软硬件设计按功能分为不同的部分，包括A/D转换、数字量采集、D/A转换，数字量输出，双机串口通信，调试的过中首先对各部分进行单独的调试，各部分单独调试成功之后再进行联调。调试结果表明该设计基本实现了多通道数据信号的采集、处理、存贮以及与上位机通信的功能。现场运行结果表明，该测控模块能够在恶劣的环境中能够完成对数据的实时采集，对采集信息的分析处理，与上位机的通信，且模块的设计采用双单片机作为采集模块的控制机，不仅扩大数据的存储量，而且也提高了测控模块应对突发事件的能力。另外，该系统在恶劣的环境下具有较强的抗干扰能力，运行过程稳定可靠，符合设计的要求，可行性和实用性也得到了验证。(本文来源于《兰州交通大学》期刊2014-06-18）

林洪莹[3]（2011）在《基于CAN总线的分布式智能测控模块的设计与开发》一文中研究指出工业生产过程中通常根据测控对象的特点而选用DCS、PLC或远程IO系统等进行生产控制。传统的DCS和PLC中IO板卡大都采用并行插槽式结构,无法分布式安装,不适合测点分散的应用环境,而远程IO系统一般只用于监视分析,很少参与生产控制,产品可靠性设计和数据实时性能不适合大规模过程控制应用。DCS是一个由过程控制站和监控操作站组成的多级分布式计算机系统,正在向着网络更加开放,功能更加丰富的综合信息自动化方向发展,随着现场总线技术和FCS的产生与发展,现在国内外主流控制系统厂商都在不断的改进原有的系统结构,向分布式、模块化和现场总线叁个方向发展。基于此,本文研究分析了当前主流控制系统的现状和发展趋势,提出了一种更加安全可靠的基于现场总线技术进行通信的新一代分布式模块化分散控制系统,系统的重要内容是基于CAN总线技术,设计开发一系列新型现场总线智能测控模块,替代传统的DCS输入输出板卡和远程IO产品。本文首先规划了一种DCS网络结构,提出了分布式智能测控模块的设计思路,并针对主流现场总线和微控制器进行了深入调研,设计规划了分布式智能测控系列模块,进行了系统架构设计,并确定了具体开发方案。本文接着进行了6种常用信号类型的智能测控模块的详细设计和开发,包括标准模拟量信号输入模块、热电偶信号输入模块、热电阻信号输入模块、标准模拟量信号输出模块、开关量信号输入模块和开关量信号输出模块。本文最后介绍了智能测控模块在电厂控制中的应用,进行了智能测控模块的性能测试,并从几个方面介绍了在系统可靠性方面做的工作。本文经过深入的现场调研和长期的应用经验,吸取了传统DCS的稳定性设计和远程IO的分布式优点,基于结构简单却通信可靠的CAN总线设计智能测控模块,摒弃了常用的背板式插槽,采用了全新的模块化结构金属外壳封装,单层端子接线,电源通信双路冗余等模块结构改进,针对模块运行稳定性和采集信号准确性做了很多改进,包括采用两级看门狗监视微处理器的运行和电源供电,信号输入滤波处理,软件防抖,热电偶模块内冷端补偿,热电偶、热电阻模块内线性化处理,实现了最高的采集精度和稳定性。众多项目应用证明,本文开发的基于CAN总线的分布式智能测控模块运行稳定,数据可靠,具有较高的精度,可以广泛应用在不同需求的分散控制领域。(本文来源于《山东大学》期刊2011-11-15）

潘宇峰,张慧慧[4]（2004）在《基于MCS-51单片机和ADAM模块的分布式网络—无线测控系统》一文中研究指出基于MCS 5 1单片机和ADAM系列模块组成的分布式测控系统 (DMCS) ,实现了网络—无线方式下数据采集、设备远程监控 ,同时该系统有较好的稳定性、可扩展性及适应性。给出了一个数控机床监控应用实例(本文来源于《测控技术》期刊2004年09期）

李中华[5]（2004）在《基于CAN总线的分布式温度测控模块设计》一文中研究指出介绍了一种基于 CA N总线的分布式温度测控模块 ,详细阐明了模块的硬件原理和软件技术。该模块充分利用CAN总线 I/O扩充器 MCP2 5 0 5 0的自身资源 ,其配置简单 ,维护容易 ,性能优异 ,为大规模分布式温度测量控制提供了有力的手段。(本文来源于《现代电子技术》期刊2004年17期）

### 分布式测控模块论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文论述了太阳能集热发电分布式测控模块的软、硬件设计。该模块采用CAN总线进行通信，实现对集热发电系统的各类现场信息进行实时采集、分析处理和上传，并依据监控中心主控机的控制信息驱动现场的执行机构。该模块分布于现场，组网灵活，信息传输可靠性高，布线简单，为分布式数据采集提供了便利。该模块在兰州中川太阳能发电示范基地经过长期运行表明，能够满足太阳能集热发电系统对模块的实时性要求。本文所述的太阳集热发电分布式测控模块的设计结合了高精度的数据采集技术和先进的CAN总线技术，实现多通道分布式高精度数据采集、监控和管理。正确的数据采集、精确的数据转换以及可靠的数据传输都是保证整个太阳能集热系统精确而稳定的运行的基础。本文设计的分布于现场的各设备管理模块既可作为独立的个体实现设备控制，又随时可以和其它功能模块连接，形成一个具有较高管理水准的新模块。本文研究开发出的以AT90CAN128为控制器的多通道数据采集模块主要内容包括：一、对现场8路数字参数的实时采集；二、利用四片16位两通道高性能低功耗高速模数转换器AD7705，对现场8路模拟信息的采集；叁、由两片12位4通道数模转换芯片MAX525实现控制单片机向现场输出8路模拟控制量，实现对现场温度、角度等模拟量的调节；四、由控制单片机直接输出8路数字信息实现对现场设备的控制。在该模块的设计中利用两片AT90CAN128的串行通信，扩展采集模块接口及存储容量，实现多路数据的采集和传输。分布于现场的数据采集模块将采集到的信息经过简单的处理之后上传给上位机，上位机对接受的数据进行存储，分析，并发送到监控中心，同时对现场采集模块的控制机给出相应的调整信息，控制机对接受的信息分析转换为现场设备可接受信号，实现对现场设备的控制。本文将整个采集模块的软硬件设计按功能分为不同的部分，包括A/D转换、数字量采集、D/A转换，数字量输出，双机串口通信，调试的过中首先对各部分进行单独的调试，各部分单独调试成功之后再进行联调。调试结果表明该设计基本实现了多通道数据信号的采集、处理、存贮以及与上位机通信的功能。现场运行结果表明，该测控模块能够在恶劣的环境中能够完成对数据的实时采集，对采集信息的分析处理，与上位机的通信，且模块的设计采用双单片机作为采集模块的控制机，不仅扩大数据的存储量，而且也提高了测控模块应对突发事件的能力。另外，该系统在恶劣的环境下具有较强的抗干扰能力，运行过程稳定可靠，符合设计的要求，可行性和实用性也得到了验证。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分布式测控模块论文参考文献

[1].牛珍珍.太阳能集热发电分布式测控模块设计[J].伺服控制.2014

[2].牛珍珍.太阳能集热发电分布式测控模块设计[D].兰州交通大学.2014

[3].林洪莹.基于CAN总线的分布式智能测控模块的设计与开发[D].山东大学.2011

[4].潘宇峰,张慧慧.基于MCS-51单片机和ADAM模块的分布式网络—无线测控系统[J].测控技术.2004

[5].李中华.基于CAN总线的分布式温度测控模块设计[J].现代电子技术.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fd1b462bea2ba10396bc97fe.html