# 探讨酶联免疫吸附法对乙肝五项检测的常见影响因素

洛阳市精神卫生中心471000

【摘要】目的：分析探讨酶联免疫吸附法对乙肝五项检测的常见影响因素。方法：选取我院采用酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测患者800例，140例患者做抗凝血请的检测，140例患者做不抗凝血清的检测，130例患者做即时水浴检测，130例患者做静置水浴20min检测，130例患者做静置水浴40min检测，130例患者做静置水浴60min检测；对检测结果进行分析。结果：抗凝血清与不抗凝检测结果存在显著差异性（P<0.05）；对比水浴即时检测及静置水浴20min、40min、60min的检测结果阳性比例存在显著差异性（P<0.05）。结论：对于采用酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测检测患者，主要影响因素为静置水浴时间、血清抗凝及不抗凝等，因此在进行酶联免疫吸附法操作应严格依据操作规程进行，避免检测误差的发生。

【关键词】酶联免疫吸附法；乙肝五项；检测结果

据不完全统计目前乙肝的发病比例和病毒携带比例在不断的呈上升趋势增长，同时逐渐趋于年轻化发展，因此对于乙肝疾病的预防和治疗受到了广泛的关注和重视[1]。本文中对我院采用酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测的患者800例，随机选取其中400例，做相关影响因素的试验，报道如下。

1资料与方法

1.1资料：选取2015年1月-2015年6月在我院采用酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测患者800例，平均年龄、性别比例等基本资料对比等无显著差异性，无统计学意义（P>0.05）。详见表1，患者均排除其他疾病导致肝脏功能障碍、血液疾病等。

1.2方法：我院采用的仪器主要为普朗的洗板机和酶标仪；郑州安图的试剂。800例患者均依据操作方法进行检测操作，140例患者做抗凝血请的检测，140例患者做不抗凝血清的检测，130例患者做即时水浴检测，130例患者做静置水浴20min检测，130例患者做静置水浴40min检测，130例患者做静置水浴60min检测，对检测结果进行统计和分析[2]。

1.3统计学方法：统计学分析选用SPSS17.0软件，计数资料采用X²检验，计量资料用均数士标准差表示，采用t检验，差异有统计学意义为P<0.05。

2结果

抗凝血清与不抗凝检测结果存在显著差异性，具有统计学意义（P<0.05）。对比水浴即时检测及静置水浴20min、40min、60min的检测结果阳性比例存在显著差异性，具有统计学意义（P<0.05），见表2。

注：与不抗凝组相比，#P<0.05；与即时水浴组对比，*P<0.05

3讨论

乙肝检测目前在我国已经成为健康体检中必查的血液检测项目，目的是为了更好的对乙肝感染患者和乙肝病毒携带患者进行及时的诊断和治疗，减少传染和感染患者比例，目前我国对于乙肝检测采用的是酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测，通过对阳性结果的判定，来诊断乙肝病毒的感染情况和病毒携带情况，初步判定后进行进一步的检查，但在进行酶联免疫吸附法检测时，会受到相关因素的影响导致结果产生误差[3]。

本文中对我院采用酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测患者800例患者做相关影响因素的试验，结果显示抗凝血清与不抗凝检测结果存在显著差异性（P<0.05）。对比水浴即时检测及静置水浴20min、40min、60min的检测结果阳性比例存在显著差异性，具有统计学意义（P<0.05），在静置水浴的影响下阳性比例逐渐降低，因此在操作中尽量注意血液标本是否发生严重溶血和凝集，同时注意标本放置时间，如进行立即采集新鲜标本困难应采集血液后抗凝处理，并且在-70℃的条件下长时间保存，避免检测结果受到影响，导致诊断和治疗受到影响。

为更好的增加酶联免疫吸附法准确性，可采取下列措施：标本过夜之后检测或让标本加热处理，让血块更好的收缩，使标本中的非特异性活性物质部分或全部失活，降低非特异性反映所致的假阳性结果；检测之前加大离心转数，延长离心时间，使红细胞和纤维蛋白充沉淀，使标本的离心分离更加彻底；加样时不能加入红细胞和纤维[4]。

综上所述，对于采用酶联免疫吸附法进行乙肝五项检测检测患者，主要影响因素为静置水浴时间、血清抗凝及不抗凝等，因此在进行酶联免疫吸附法操作应严格依据操作规程进行，避免检测误差的发生。

参考文献：

[1]苏咸玉.乙肝五项酶联免疫吸附法检测结果常见影响因素分析[J].中国卫生标准管理，2014，5（22）：1057-1057.

[2]臧勇.酶联免疫吸附法检测乙肝五项结果常见影响因素分析[J].中国实用医药，2010，5（24）：124-125.

[3]蒋福国，薛海斌.乙肝五项酶联免疫吸附法检测结果常见影响因素分析[J].中国煤炭工业医学杂志，2007，10（9）：1057-1057.

[4]何宗忠.三种检测方法对乙型肝炎病毒血清标志物的比较研究[D].南方医科大学，2010.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fd9e4e70d1da5a26f815a5a7.html