# 浅谈市政道路管线施工中的防渗漏施工技术措施罗银廷

廊坊市雅士工程项目管理有限公司河北廊坊065000

摘要：伴随着我国市政的快速发展，市政道路管线施工的渗漏问题引起人们重视。管线工程是非常重要的，对人们的生活影响非常的大，如果出现差错就会带来很大的不便，如今，我国的管线施工依旧存在比较严重的问题，在防渗漏方面存在着一定的不足，所以管线的质量不够合格，在进行使用的过程中容易出现渗漏的现象，所以需要对市政道路管线施工做出分析。

关键词：市政道路；管线施工；防渗漏；施工技术

引言

市政道路管线施工过程中，要想保证施工安全，提高工程施工质量，就必须要高度重视防渗漏施工工作，全面掌握各种防渗漏施工技术，避免施工过程中出现严重的渗漏问题，给市政道路管线施工带来安全隐患。现阶段我国的市政道路管线施工中对于防渗工作的重视度还不够够，防渗工作中仍存在不少问题，我们必须要积极挖掘存在的问题，分析引发问题的原因，采取针对性措施将问题解决。

1市政道路管线施工中防渗漏技术的重要性

在市政道路施工中，对于管线的施工无疑是整个工程的重点和难点。通常来说，管线都是隐藏于地底，必然会给施工带来一定的难度。然而，随着科学技术的广泛应用，以及人们智慧的开发和经验的积累，逐渐形成了一套较为有效的方法和解决措施。本着避免浪费和减少对附近居民的干扰的原则，通常情况下管线工程的施工都是伴随着道路的施工一起进行的，而对于管线工程的施工则成为人们普遍关注的焦点。管线工程的施工质量直接关系到附近地区企业的正常生产和居民的正常生活，其质量一旦出现问题，将造成极大的影响。在管线的使用过程中，很可能因为管线施工质量不过关而导致各种问题的出现，居民的正常供水和供暖受到影响，企业的正常生产也会受到影响。同时，还会给管线之上的市政道路造成巨大损失，并且造成不良的社会反响，不利于推动社会文明的进步。为此，非常有必要深入细致地分析和研究市政道路管线施工的防渗漏工艺，以改进和提高管线工程施工的质量，减少渗漏现象的发生，确保市政道路的施工质量和附近居民正常的生产和生活。

2出现渗漏的原因

2.1施工方法存在欠缺，缺乏有效管理

在进行管线施工时，缺乏科学的施工方法，尤其是针对相接位置的处理不到位，很容易给管线的正常运行造成阻碍。其次，未能针对市政道路管线施工开展全面管理，导致管理过程中出现各种漏洞，不利于促进管线建设以及安装的有效衔接，造成工程管理十分混乱。此外，相当一部分施工人员不具备良好的质量控制意识，不利于推进道路管线施工质量的提高。

2.2建设的过程不严密

在进行施工的时候，可能会缺少专业的人员进行指导和监督，往往施工看似很严谨，却对其中的关键地方出现忽略的现象，没有专业的施工人员进行指导，那么安装和建筑就不能更好的配合到一起，同时参与施工的工作人员的质量意识并不够，对管线施工质量的要求不高，不能够做好严于律己，要求更好的质量，所以合适的管理人员对于市政道路的管线防渗漏来说是非常重要的。

2.3原材料选择不合理

管道材料的选择对于管线的质量来说也是有直接的影响，如今的科技越来越发达，同时也出现了各种各样的管道，材料的种类也是非常的多，在进行施工的过程中，采购的人员对于管线的需求并不是非常的了解，所以在购买的过程中往往会出现一定的偏差，在对管线材料进行选择的时候也不够合理，购买回来的材料往往并不是最合适的材料。

3市政道路管线施工工程防渗漏采取的措施

3.1加强圆管的凿毛和连接工作

在管线施工的防渗漏工艺中，凿毛工序是一个必不可少的组成部分。出于运输方便等因素的考虑，圆管的生产厂商通常不会对圆管进行清理，大量的渣滓和瘤豆残留在圆管的两端，无法满足连接施工的标准。因此，将圆管运输到施工现场后，需要对圆管的两端进行凿毛处理。经过处理后的圆管，两端能够达到平整而光滑的标准，没有异物和凸起的存在。通常来说，凿毛的清理长度必须达到3cm左右。然而在进行凿毛清理时，必须要严加注意，避免对圆管造成损害，埋下安全隐患甚至导致圆管报废。经过凿毛处理后的圆管，可以确保管线连接的密封性，防止关节部位渗漏问题的出现。

3.2材料的选择

在对管线原材料进行选择的时候，采购的人员进行选择的时候可能会出现理解的偏差，在选择管线材料的时候是需要考虑到很多方面的因素的，管道安装的地区以及土壤材料的种类，在选择供水管道的时候还应该考虑到水管所能够承受的水压的范围，供暖的管道还应该考虑到水管热胀冷缩，这些因素如果考虑不到位所导致的直接影响就是管道接口处的质量问题。

3.3清理工作

材料的选择只是最基础的一步，在这一步之后还需要对管线进行清理的工作，所谓的清理就是将管道的接头清理的更加的光滑，这样在进行连接的时候能够保证紧密度，避免出现以为接头存在着杂质从而导致连接的失败，进行这一步就是因为在购买管材之后，供应的厂商并没有对这些管材进行更加精细的加工，那么管材的接口就必然会出现不光滑的现象，所以施工的人员就需要对这些进行处理，同时还应该将接头的部位控制在三厘米，如果过度的处理就会导致管材受到损坏，在使用的时候也就必然会出现问题。

3.4加强对于管座的混凝土的质量控制

在市政道路工程管线的施工中，应综合考虑到各种可能导致发生渗漏的因素，并且采取必要的措施进行防渗漏的处理。对于管线接缝处的底部，可以采取坚固的基础墩来进行支撑，而对于管线中间的管座，也应加强其混凝土的质量控制。在管线施工中，管座是必不可少的，对圆管起到了定位和加固的作用，防止管线变形，而管线一旦发生变形，就很容易导致接缝处开裂，引起渗漏现象的发生。管线通常是隐藏在地下的，线路长，地下的环境较为复杂，这些不利因素都会导致渗漏的发生。管线位于管线沟内，并且呈直线状分布，在圆管自身的重力的作用下，圆管有向下移位的趋势。因此，仅仅依靠圆管接缝处的作为支撑用的混凝土基础墩，无法对管线起到支撑和固定的作用，而底座的设置则可以解决这一问题，从而确保管线不会发生渗漏现象，确保市政道路管线工程的质量。

3.5按照设计施工图纸的相关要求砌筑检查井

检查井和合理设计和砌筑，对于管线施工完工后的维护和修理工作带来了极大的便利。检查井通常设在容易出现渗漏并且便于进行抢修的位置，因此在进行管线施工设计时，检查井是必须考虑的因素，其设计应体现科学性和合理性的原则，还需结合道路施工的实际情况，多方面综合考虑，才能使检查井发挥其应有的作用。在实际施工中，应严格按照设计施工图纸对于检查井的数量和位置的要求来进行检查井的设置和施工。必须确保检查井的施工质量，因为一旦发生渗漏事故，合理有效的检查井将使得抢修工作更加快速、安全和有效。

结语

管线工程的施工质量是关系着居民生活质量的一个关键因素，如果出现渗漏的现象，一方面对居民的生活来说是很大的影响，带来很大的不便之处，同时对于市政道路建设来说也是有着负面的影响，对管线施工工程防渗漏工艺进行完善，关键是整个施工团队之间的相互合作，只有保证了每一个环节都达到标准，不断的配合，才能够真正的完善施工的质量，为市政道路建设提供便利。

参考文献：

[1]林德刚.论市政地下管线的防渗漏现状及对策[J].中小企业管理与科技，2011（8）.

[2]王满意.简论对城市地下管线利用及维护的几点思考[J].城市勘测，2008（9）.

[3]温金祥.市政道路工程施工方法与质量控制[J].工程技术与管理，2005（4）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fdb147ea6035d8148aaedaec.html