# 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用张瑾

（江苏金智科技股份有限公司江苏省南京市211100）

摘要：全球化的经济发展为我们国家电气工程发展提供了很大机遇，也带来了相应的挑战。随着科学技术的快速发展与进步，电气工程的自动化控制有了更多智能化技术的加入。对提升相关的电气工程智能化水平有着至关重要的作用。电气工程自动化控制是整体电力系统中重要的构成部分之一，在相关自动化控制中成功应用智能化技术可以进一步促进我们国家电力系统的发展。现阶段我国电气工程的自动化领域有了很大发展，但还有一些问题存在。在这种情况下加强智能技术在电气工程自动化中的应用有着十分重要的意义。本文对智能化技术理论进行了介绍，强调了智能化技术应用的重要性，并就其在电气工程相关自动化领域的应用做出了阐述，期望可以具有一定的参考价值。

关键词：智能化技术；电气工程自动化；控制；应用；研究

1智能化技术的概述

智能化技术最早是在上世纪五十年代提出的，随着时代的发展与科技的进步，智能化技术也在不断的发展与完善当中。直至今日，智能化技术的理论基础与实践经验也逐渐扩展到多个学科，包括语言学、医学、生物学以及信息学等学科。但是，同时也可以发现智能化技术并没有十分的完善，在科技发展迅猛的新时期，智能化技术也逐渐向简单的方向发展。而这就要求相关设计人员在进行智能化设计的时候，要根据合理的科学数据进行完善。

而另一方面，随着经济的发展，电气工程也越来越被人们需要与重视，也就意味着电气工程也逐渐被引进更多的数据信息，将其设计为更加符合人们需求的设备，拥有其独特的作用，从而使人们操作起来更加安全便利。在电气工程中智能化技术的应用方向主要包括了信息的收集、处理以及电气应用等方面，通过实践研究发现，智能化技术在电气工程及自动化领域也拥有很强的实用性与适应性，因此，电气工程机器自动化的智能技术的应用也会不断的得到推广与发展，在一定程度上提高自动化管理与控制的质量，降低电气工程工作人员的工作量，进而促进电气行业的发展与进步。

2电气自动化控制系统中智能化技术的应用优势

2.1对电气系统进行调整与控制变得更为便利

智能化技术在电气工程自动化控制中的应用特点之一就是可以通过鲁棒性变化、反应的时间等实现对电气系统的调整与控制，以便于更加有效的提高电气工程自动化的工作性能，保障自动化控制的顺利进行[2]。当然，这也就意味着无论在任何情况下智能化技术都比传统的自动化控制器的调控能力更加方便有效，也更适合将智能化技术应用于电气工程及自动化的实际工作中，从而更加有效的保障电气系统的正常运作，推动电气工程的发展。

2.2可以适当的避免进行建立控制模型

在传统的电气工程自动化控制过程中，不仅需要控制器的控制，还要事先建立控制模型才能够真正实现系统的控制。而由于被控制的电气工程自动化系统比较复杂，在实际操作过程中没有办法保证能够达到精确的效果。因此，在进行模型的建立过程中可能会出现很多无法预料的问题，影响电气工程自动化控制管理的效果。而智能化技术的提出则在很大程度上解决了这一难题，不仅有效的避免了建立控制模型，使其工作效率得到了很大的提升，也从根本上减少了很多比可控因素的出现，从而在一定程度上加强了自动化控制器的精密系数，有效推动电气工程的发展。

2.3智能化控制器具有很强的一致性

为了保障电力系统的良好运行，还需要加强对各个环节的监控跟管理工作。通过智能化技术的应用，能够对电气系统的各项运行数据进行有效的分析跟整理，在此基础上进行电气运行系统的有效控制。此外在电气工程自动化系统中应用智能化技术的应用还能够促使电力系统的运行效率得到有效的提升，并且能够实现对各种电气运行资源的优化配置，从而给予电力用户提供更加优质的用电服务体验。

2.4对电力系统的整体控制力进行提升

电气工程的自动化控制可以把智能化技术优势做出有效利用，对电力系统相关电力设备与数据做出及时反馈与控制。整体电气工程的自动化系统通过安装与使用控制器来对电力系统正常运行进行保障。特别是对电力设备做调控时还可以发挥出自动化优势，针对电力设备存在的相关隐患做出及时的预警，继而获得正确的反馈信息。与此同时，电力系统相关中心还能够运用智能化优势远程控制电气工程，从而对电力运行系统控制能力进行有效提升。

3.电气工程的自动化控制中应用智能化技术的具体分析

3.1智能化技术针对整体电气工程设计的优化

现阶段，我们国家很多电气工程的自动化控制中，都对电气设备提出了相应要求。所以，在整体电气工程的自动化中应用智能化技术，运用针对相关电气设备的优化设计方式，不但可以提升整体电力系统的实时控制能力，还可以提升工作人员的工作效率。发生电力故障常常与电力设备质量有着最直接的联系。所以，相关工作人员要在不断提升自身的安全意识前提下，运用智能化技术针对相关电力设备做出安全检测，以更进一步提升电力设备相应的运行效率。

3.2针对电气工程系统进行故障诊断

在电气工程系统的运行过程时还会受到各种外界因素的影响，导致电气设备故障等问题发生，并会直接影响到整个电气系统的运行可靠性跟稳定性。但是在故障发生之前还会存在一系列的故障征兆，通过智能化技术的应用则能够对这些故障征兆进行及时的搜集跟分析，并能够实现所有电气设备的准确且全面的诊断，这样就能够及时发现即将出现运行故障的电气设备，来对该设备进行及时的维修跟更换处理，以保障电气系统的运行可靠性。比如变压器在电气系统中有着非常重要的作用，但是在传统的变压器运维模式中，虽然电气设备的检测人员会对其进行不定期的检测跟维修工作，但是依旧无法完全避免电气故障的发生。通过智能化技术的应用，还能够对变压器的运行情况进行实时的监控，并能够进行各种运行故障的及时诊断和处理，把电气故障造成的一系列损失尽可能降到低。

3.3应用智能技术对整体电气工程自动化进行控制

电气工程相关控制系统包括诸多控制环节在内。所以，整体电气工程中应用智能化技术可以实现自动化控制。如：针对某发电公司项目的电气工程管理与控制中，对智能化技术优势进行了充分运用，针对电气工程相关部门做出人员精简，以进一步实行电气工程的自动化控制。运用无人管理模式不但可以进行大量人力资源的节省，还能够提升整体电力运行系统的可靠性与安全性。与此同时，这个项目还可以进一步发挥出智能化技术的远程控制优势，在电力运行控制中心运用监控各环节的方式，对电力系统中的相应安装隐患进行有效的识别。同时还有利于相关电力管理工作人员进行及时解决方案的提出。不但如此，项目还针对各重要电气的分系统运用单独监控系统。智能化技术利用公司的MIS系统及局域网等相关网络平台，有效强化电气分系统的相关运行情况，并且做出及时反馈。电气工程的自动化控制中应用智能化技术发挥出极其重要的作用。

4结束语

在电气工程自动化控制过程中充分应用智能化技术，能够促进电气设备的自动化控制能力得到进一步的提升，并能够提升电气工程的运行安全性跟可靠性。因此各电力企业在进行电气工程的建设和改造过程中，需要加强对智能化技术的应用力度，来促进我国的电气工程智能化发展水平得到有效的提高。

参考文献

[1]王明泉.浅谈楼宇智能化中电气自动化的应用.[J].科技资讯.2011(33)93-96

[2]李贺.电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].科技创新与应用，2013(16).

[3]原甲，龚敏，王云星.浅析智能化技术在绿色建筑中的应用[J].智能建筑与城市信息，2013(09).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fe4e9e7ca24062148c24c8f7.html