# 供电装表接电中的安全问题探讨刘海燕

（国网河南省电力公司漯河供电公司河南漯河462000）

摘要：居民用电事故中很多的事故都是因为电表漏电导致电表箱通电，然后居民在触碰到电表箱时，就会造成触电事故，因为防止这种时间再次发生就要加强对装表接电工作的安全检查力度，保障电表接线的安全性。本文分析了在装表接线工作中容易出现的一些安全问题，同时提出了相应的改正建议，希望有关电力部门能够采纳。

关键词：供电；装表接电；安全探讨

在现代化建设进程不断推进的当下，电力企业在实现快速发展的同时，其工作也遇到了极大程度的挑战。装表接电是供电工程建设中极其重要的一个环节，如何解决其中存在的安全问题，提高供电的安全、稳定和可靠，已经成为社会各界高度关注的问题，因此，必须在保证将理论与实践相结合的前提之下，从提高人员意识水平、加强施工监控等方面进行管理，保证供电系统的正常运行，促进电力企业的可持续发展。

1供电装表接电中存在的安全问题

1.1供电线路接线中的安全问题

在进行供电线路的接线过程中，应对每一相进行严格检查，以确保供电线路可正常使用。但大多数接线工作人员常忽视这一问题，致使线路中出现没有正常接电的一相或几相的现象，造成电源延伸过程中出现短路的情况。

1.2单相电子式电能表出现短路

单相电子式电能表中有两根铜线，在安装过程中需对这两根铜线进行甄别，并进行正确接线。但部分接线工人在安装时通常忽视对这两根铜线的甄别，常出现将电源火线与软铜线接触的情况，造成电能表元器件和内部设备的毁坏等现象。

1.3三相电能表出现短路

三相电能表常见的短路原因是指电能表的表尾在使用正常的情况下，会对电能表外部与接触表等造成短路问题，并且还极有可能牵连至整个电表，使电表绝缘部分带上电，从而出现用电安全问题。

1.4老式机械表出现短路

老式机械表和新型机械表的顺序大不相同，若在接线时不注意使用正确顺序进行安装，则会出现短路的情况。但部分接线工人在接线过程中没有对老式机械表的正确接线顺序进行详细研究，造成接线顺序错误的情况，使老式机械表出现短路现象。

2供电装表接电安装常见安全问题的防范

供电装表接电安全隐患的存在都是由于装表工人操作不当或管理人员监督不严造成的,只要强化对装表接电过程的监督与控制,往往能大大提高装表接电过程中每项操作的规范性,从而减少安全事故的发生,为了预防上述常见安全问题的产生,装表接电工作人员及其管理部门应注意以下几个问题：在安装或检修电子式电能表时,需要停电操作时务必要停电,若需带电作业,则需要把软铜线去除或者用绝缘材料缠好再操作;对于表尾已经烧坏的电能表,由于其绝缘部分可能已被击穿而带点,因而为了保障操作安全必须在停电时进行检查或更换;三相四线或三项五线进户时,务必确保在停电情况下操作,送电前要想用户调查是否还存在其他异常情况,确保无异常后则可送电;四)按照操作规范与技术标准进行出线、进线、安装,确保操作规范合理。

3供电工程装表接电安全措施

3.1将工作人员的整体素质加以提高

为了最大程度上减少装表接电安装中所出现的问题，这样就要求相关人员应当熟练掌握操作技巧，还应当制定完善的规章制度。为了能够将工作水平加以提升，相关人员可以将抄表和收费工作分开进行。此外，相关单位还应当提高宣传水平，加强安全意识，禁止出现窃电的现象，使用户可以清楚的意识到安全的重要性。相关部门领导还应当对装表接电工作所具有的安全性引起重视，这样才可以做到防患于未然。相关领导将安全管理工作有效的落实到实际工作中，并且将相应的安全知识也融入到日常工作中。在实际工作中，相关领导干部应当对现场的情况进行监督，对所发生的问题做好及时的处理。相关领导人员除了对安全性引起重视之外，还应当提高员工的安全理念。将工作人员的安全意识加以提高，是确保电力系统可以正常运作的主要环节。相关企业一定要加大员工安全意识的培训工作。除此之外，相关部门还应当从整体提高工作人员的品质。由于供电工程自身的工作就具有一定的复杂性，这同时也对工作人员的整体品质提出了更高的要求。就供电企业而言，员工的整体品质会在某种程度上对引起安全事故发生的几率存在直接的关系。

为了提升员工的素质电力部门应该定期的举行员工培训工作，在培训时期也可以伴随着不同形式的考核，这样能够更快的提升员工的素质。员工增墙对于安全的认识，从而了解到供电表安装的重要性，这样能够从根本上保证供电系统的安全性能。最后，相关人员应该做好安全管理工作。供电表装表接电的工作十分的复杂具备的难度较大，在施工的过程中可能会受到外界的影响从而出现严重的问题，因此相关人员应该做好管理工作。

3.2加大安装管理工作的力度

相关企业应当从用户根源上进行管理。由于用户安装电表作为管理工作的重要组成部分，电表的安装品质直接对用户的使用带来直接的影响。倘若用户遇到各种因素的安全现象，那么相关企业就需要在最短能的时间制定出切实可行的方案，对设备运作的具体情况引起高度重视，只有这样才可以恰当的处理问题。假如用户遇到了较大的安全问题，那么相关企业就需要立刻采取断电措施，接着将电源安装上。相关企业要对用户使用电量的情况清楚了解，将相应的图纸进行设计然后在交给有关部门审核，继而使用户的用电能够得到保障。为了减少因为设计而给用户带来的影响，相关企业可以添加适当的装置来提高用电的安全。同时，相关企业在对用户进行供电时，应当对供电水平引起足够的重视，这样不但是电力部门的工作职责，而且也是施工单位以及用户需要共同肩负的责任，只有这样做才可以提高供电的安全性。

3.3提高施工安全管理水平

有关单位在进行施工时，应当熟练掌握操作技巧，培养工作人员的整体水平，加强他们的安全理念，这样才可以科学、合理的进行操作，并且对每一种设备都可以做到游刃有余。相关安装人员应当具备高尚的品质素养，具有相应的山岗证件，对工作能够尽职尽职，有着端正的态度，对维护工作做好详细的记载，对安全理念引起高度重视。相关企业还应当加大监管的力度，倘若安装人员在安装时出现操作不当的现象，那么就要及时的制止，避免出现不必要的麻烦。安装人员在对电源系统进行安装时，应当对接零保护引起必要的重视，对保护零线以及其他相关的线要熟练掌握，确保电阻值可以控制在标准的范围内，这样才可以供电系统能够达到安全的目的。倘若零线具备计息强度，那么安装人员就需要对相应的截面引起注意。为了进一步提高供电系统的整体水平，就要求对保护接电以及有关工作。这里值得注意的是，不是所有的设备都采取保护接零的形式，有些设备应当采取接零工作的方式，这样才可以确保供电系统可以顺利的工作，避免设备之间出现互相影响的情况，尽可能从整体上提高供电系统的安全性能。

结束语

总之，供电装表接电中的安全问题不仅影响电力企业供电服务的可靠性和安全性，还影响着电力用户和装表接电操作人员的人身安全。电力企业要解决供电装表接电中的安全问题就必须做到加强工作人员的职业素养、强化电表安装前的源头安全管理、加强装表接电的安全控制、加强电力装置的隐患整改和维护等措施，从而最终达到安全用电的目的。

参考文献：

[1]张慧波.浅谈装表接电过程中存在的问题及对策[J].民营科技.2012(01)

[2]邢晖.论装表接电中隐患问题及处理经验[J].机电信息.2010(18)

[3]刘贵明.供电装表接电中的安全问题分析[J].现代工业经济和信息化.2015(15)

[4]杨昌能.风险管理在电力安全生产管理中的应用分析[J].通讯世界.2015(15)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fe5e0edc69df540e7d0629c0.html