# 数据采集监控系统论文-邓瑶,宿梦嘉

导读:本文包含了数据采集监控系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:ARM,ZigBee,传感器,监控

### 数据采集监控系统论文文献综述

邓瑶,宿梦嘉[1]（2019）在《基于WSN的煤矿数据采集监控及井下定位系统的设计》一文中研究指出基于提高煤矿井下人员的人身安全和生产安全的目的,采用了ARM和ZigBee技术结合的方法,研究了一款煤矿实时监控系统。通过系统功能测试和通信距离测试,得出了该系统具有较高的测量精度,具备远程、低速率、低功耗的通信能力,能实时对井下环境数据进行监控,环境参数低于设定极限值时可以进行预警提示。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年20期）

莫康信,李延峰,庄英军,王智聪[2]（2019）在《基于ZigBee的光伏电站环境监测仪数据采集监控系统》一文中研究指出文章设计出一种基于ZigBee技术的光伏电站环境监测仪数据采集监控系统。该系统由传感节点和远程上位机监控终端两部分组成。传感节点由环境监测仪和ZigBee模块构成,两者间通过RS485进行通信,传感节点上的ZigBee模块作为网络的路由器,把传感节点的数据发送给相邻节点或上位机协调器。上位机监控终端由ZigBee模块(协调器)和监控主机构成,协调器通过串口通信方式,把所接收的数据传输给上位机PC。采用组态王软件设计监控界面,把光伏电站现场环境参数显示出来。经过现场测试,该系统实现了光伏电站辐照度、大气温湿度、组件温度和风速风向数据的实时监测,数据精度高、传输稳定。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年18期）

崔静莲[3]（2019）在《基于低功耗无线广域网的油井数据采集监控系统设计》一文中研究指出为探索油井的下一代物联网体系设计方案,论文以Lo Ra低功耗广域网为基础,以油井自动化运行为目标,设计了基于物联网的油井数据采集监控系统体系架构。结果表明,基于Lo Ra通信技术的监控系统具有传输距离远、通信可靠性高等突出优点,前景广阔。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年09期）

李莹莹,管明华,孙冰[4]（2019）在《柴油机数据采集监控系统上位机软件功能设计》一文中研究指出介绍了某型柴油机数据采集监控系统上位机软件功能的设计、采用的通信方式以及软件开发环境等。(本文来源于《铁道机车与动车》期刊2019年09期）

吕德红[5]（2019）在《数据采集与监控系统在石油化工企业中的应用》一文中研究指出石油化工企业生产环节中需要有众多机械设备的支持,同时需要积极采用科学合理的数据采集与监控系统作为支撑。石油化工企业结合自身实际工作状况,科学构建数据采集与监控系统,并在其实际应用中加以不断改进和优化。文章主要是从数据采集与监控系统的应用重要性分析入手,重点介绍了数据采集与监控系统设计工作情况,并提出了一些科学可行的应用情况,为切实有效推进石油化工企业的正常稳定运行提供良好借鉴和参考。(本文来源于《化工管理》期刊2019年26期）

李自成,刘庆,王后能,熊涛[6]（2019）在《煤层气开发数据采集与远程监控系统设计》一文中研究指出针对煤层气开发过程中各类物理量数据采集和集成控制的要求,设计了基于LabVIEW的数据采集与远程监控系统。数据采集过程中因存在干扰因素导致测量精度低、实时性差等问题,提出了基于卡尔曼滤波的数据滤波处理方法;通过传感器测量、卡尔曼滤波预测和更新模型,对煤层气开采时地下的温度、压力进行实时检测与滤波处理。采用模糊控制算法,克服无精确数学模型导致煤层气气体收集装置阀的有效控制难题,实现对煤层气的高效采集。试验结果表明,该数据滤波及模糊控制方法能明显提升煤层气采集效率,实现远程可靠监控。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2019年08期）

王琦,王磊,江豪,王永华[7]（2019）在《基于C#的PLC数据采集监控系统研发与应用》一文中研究指出针对大型分布式工业控制系统中PLC控制器位置分散等实际情况,本文采用工业以太网构建PLC集中采集监控网络。考虑控制系统中存在不同品牌PLC控制器,接口和通讯协议各不相同,开发了基于C#的PLC数据集中采集监控系统。工程应用表明:系统实现了工业现场中多个PLC控制设备的数据采集和监控,并提供了短信报警功能。同时通过与数据库技术的相互融合,实现了控制系统内数据的分析和处理,便于管理人员及时掌握企业设备的运行信息。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年08期）

殷鹏,肖开泰,肖长亮,曾志[8]（2019）在《煤矿安全监控系统数据采集方式》一文中研究指出介绍了煤矿安全监控系统的分类、基本组成及系统的拓扑结构,对煤矿安全监控系统的数据采集方式进行了比较。煤矿安全监控系统的数据采集方式大致有3种:主从(以巡检的方式对分站进行数据采集)、多主(节点设备主动向上发送数据)及其混合方式;对比不同的数据采集方式,归纳出不同数据采集方式的特点,从而得出每种方式的优缺点。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年08期）

李进忠,李银苹,史张宇[9]（2019）在《基于WSN监控的电动汽车并行数据采集系统设计与研究》一文中研究指出针对传统使用VIX总线采集电动汽车并行数据方法的不足之处,提出依托WSN监控的并行数据采集系统设计方式。在深入分析电动汽车充电桩传感器节点分布状况基础上,对电动汽车路面节点分布定位实施融合处理,通过WSN监控法构建并向数据信心传输信道模型,并借助DSP数字处理芯片对系统硬件电路展开设计。经仿真实验证实,所用系统采集的并行数据准确率较高,能够实施采集电动汽车运行状态数据并实施融合处理,提升对这类汽车实际运行时的监控及管理能力。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年15期）

沈椰晨,闻凯,方婷云[10]（2019）在《5G时代下物联网数据采集及监控系统设计研究》一文中研究指出本文引入5G思路,对设备动态添加,并对其采集及监控深入探析,提出了一种基于用户优先数据选择模式的数据采集及监控系统,通过该平台的设备动态添加、数据实时分析,实现了可管控大量无人值守的终端设备,并提高了工作效率及系统安全性。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年07期）

### 数据采集监控系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章设计出一种基于ZigBee技术的光伏电站环境监测仪数据采集监控系统。该系统由传感节点和远程上位机监控终端两部分组成。传感节点由环境监测仪和ZigBee模块构成,两者间通过RS485进行通信,传感节点上的ZigBee模块作为网络的路由器,把传感节点的数据发送给相邻节点或上位机协调器。上位机监控终端由ZigBee模块(协调器)和监控主机构成,协调器通过串口通信方式,把所接收的数据传输给上位机PC。采用组态王软件设计监控界面,把光伏电站现场环境参数显示出来。经过现场测试,该系统实现了光伏电站辐照度、大气温湿度、组件温度和风速风向数据的实时监测,数据精度高、传输稳定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数据采集监控系统论文参考文献

[1].邓瑶,宿梦嘉.基于WSN的煤矿数据采集监控及井下定位系统的设计[J].电子设计工程.2019

[2].莫康信,李延峰,庄英军,王智聪.基于ZigBee的光伏电站环境监测仪数据采集监控系统[J].工程技术研究.2019

[3].崔静莲.基于低功耗无线广域网的油井数据采集监控系统设计[J].信息系统工程.2019

[4].李莹莹,管明华,孙冰.柴油机数据采集监控系统上位机软件功能设计[J].铁道机车与动车.2019

[5].吕德红.数据采集与监控系统在石油化工企业中的应用[J].化工管理.2019

[6].李自成,刘庆,王后能,熊涛.煤层气开发数据采集与远程监控系统设计[J].自动化与仪表.2019

[7].王琦,王磊,江豪,王永华.基于C#的PLC数据采集监控系统研发与应用[J].自动化与仪器仪表.2019

[8].殷鹏,肖开泰,肖长亮,曾志.煤矿安全监控系统数据采集方式[J].煤矿安全.2019

[9].李进忠,李银苹,史张宇.基于WSN监控的电动汽车并行数据采集系统设计与研究[J].电子设计工程.2019

[10].沈椰晨,闻凯,方婷云.5G时代下物联网数据采集及监控系统设计研究[J].通讯世界.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ff0143a4bb95bf8e9506df19.html