# 浅析建筑节能现状及其应用张銮

张銮

山东鼎实建筑设计有限公司滨州分公司山东滨州256600

摘要：随着经济迅速发展，建筑行业在我国的发展非常迅速。在建筑行业不断地发展过程中，出现了很多新的问题。在施工中，大量的建筑垃圾产生不仅使得建筑材料大大浪费而且给民众的生活也带来了困扰。经过数十年的发展，环境问题越来越严重，无论是大气污染还是噪音污染，建筑行业对其产生的影响是最多最深的一个。我国政府的环保意识也在不断的加强，在目前的建筑行业中，节能技术得到了广泛的应用。这些技术的运用，既节约了资源，也改善了环境。本文针对建筑工程施工中的节能技术的应用进行探讨。

关键词：建筑；节能现状；节能技术

引言

目前，我国建筑行业的不断发展对于能源的消耗越来越大，对于能源的使用需求提出了更高的要求，能源的使用情况受到社会各界的广泛关注。特别是当前建筑行业对能源的消耗已经占据国家总体能源消耗的30%左右，其中主要的能源消耗就是采暖的消耗问题。我国目前的采暖消耗是其他国家的2到3倍，这方面的节能技术成为我国节能发展中的一个重点话题。除此之外，我国的城镇化建设正在高度发展，更需要我们加强对建筑节能的研究。

1建筑节能现状

1.1节能技术现状

建筑节能目前发展迅速，但还存在很多需要改进的地方。首先是对能源的利用，目前建筑材料都使用环保材料，虽然在我国资源紧缺问题上做出不少贡献，但缺乏对清洁能源的开发和利用。其次，建筑保温隔热效果不佳，且材料单一，这样就无法满足北方对保温效果的更高要求。最后建筑门窗的利用没有得到最大化，相关部门要引起高度重视。

1.2新型材料的大力研发现状

我国节能技术的兴起还不是很快，对于节能技术上面还存在很多欠缺，但我国目前处于大力学习国内外先进技术的阶段，借鉴其优势来提升建筑节能技术。我国政府应该大力支持节能技术的研究，引进高素质专业人才，培养观察能力和创新能力，在研发和创新上有所突破。这样我国的节能技术就能有实质性飞跃，才能从根本上解决资源浪费的问题，在环境保护上也会做出更好的贡献。

1.3建筑节能设计现状

在设计中就要考虑到施工地段的环境，环境的温湿度是影响建造很重要的因素。因此，在施工前做好充分的资料收集是很有必要的，通过数据的收集，才能选择合适的房屋建造结构。设计人员应该加强节能理念，将节能设计融入到建筑设计中去，合理的安排整个设计。在建设工艺上，也要提高操作能力，细化工艺。在建设过程中，对材料的估算要加强精准度，这样才能减少资源的浪费。施工中还应该防止光污染后噪音污染，对一些粉尘的处理要进行有害物质的排出，达标后排放。

2我国建筑节能技术发展现状

2.1建筑节能法律意识

第一，我国的建筑节能相关方面的法律法规还有待健全，目前我国建筑方面的工作人员与社会参与者对于建筑节能的重要性与重视程度不足，对建筑方面的节能设计也存在一定的问题，从而导致了相关人员对建筑节能设计的忽视，严重的甚至出现了违法、违规的行为。第二，建筑物的使用者缺乏对节能技术的应用和重视，失去了节能的意义。

2.2建筑节能缺乏相关的激励政策

建筑节能政策的推行会增加建筑生产商家与建筑

开发厂家的使用成本的增加，在这一方面就大大的影响了这些企业与个人的利益。所以，建筑节能的发展需要国家政府部门相关的政策支持，其中包含了发展中的技术支持与资金支持等等。在我国目前的建筑节能的发展中，国家的支持力度不够，不同地区之间的节能发展也不一样，比如在南方的一些地区，建筑节能的发展比较的快，节能产品的使用也是得到了很大的应用，还有部分地区的建筑节能的标准还不够全面。

2.3建筑节能标准体系

建筑节能实现的重要指标就是建筑节能的标准，但是目前我国的建筑节能的标准不够明确，重要体现在以下几个方面。第一，对于建筑节能标准的制定关系到很多方面的内容，很难在一定的时间内完成。第二，对于相关的建筑节能的标准制定的过程中缺少一定的基础支持，其中包括了：标准制定的导则，标准的操作指南等。第三，对于建筑工程中节能标准体系的制定相关的技术的研究力度不够。第四，对建筑节能的过程进行控制与建筑节能的评价标准、认定标准也不够全面。

3建筑施工技术中节能理念的应用

3.1将新型能源应用于房屋建筑施工中

太阳能清洁无污染，并且来源于大自然，源源不尽，通过一定的设备将太阳能收集起来，并且将其应用在建筑工程中，可以在很大程度上节约资源，同时，具有很好的环保作用。同样的，风能作为新兴能源，也具有清洁，无污染的特点，同时，风能也是来源于大自然，属于可再生的能源，在其使用中，具有很好的保护环境的优点，具有很好的生态效益，能够促进社会的可持续性发展。目前，对风能的利用主要集中在风能发电上，将这部分的电能应用在建筑施工中，能够减少施工中对传统能源的消耗，同样具有很好的环保效果，可以很好的施行绿色建筑的理念。

3.2新材料的应用

目前来看，在建筑工程的施工中，传统材料的使用仍然占据大部分，节能环保材料的使用仍然具有一定的局限性，如此一来，不仅会增加施工成本，还会造成施工污染，不利于生态。所以，应该加快对新材料的研究，现在已经得到应用的比如墙体保温材料，能够增强建筑的保温效果，减少由于长时间开空调、暖气而造成的能耗，同时，还可以提高居住者的舒适度，提高建筑的节能效果。还可以改变传统的保温结构，降低成本，从而提升企业整体效益。

3.3屋顶节能技术的应用

屋顶节能技术的使用主要在于冬季热量的存储以及夏季屋顶的隔热效果，所以施工时一定要注意做好这两方面的施工操作。所以在施工的时候设计人员一定要特别重视对于屋顶的设计工作，将屋顶的坡度设置在合理的范围，最大限度的利用太阳能。在房屋的顶部使用混凝土很容易出现冬冷夏热的现象。

3.4门窗施工节能技术的应用

在所有建筑中，尤其是民建工程中，不仅要做好门窗，还要把门窗的应用给处理好。门窗作为民建的门户，必须要注重门窗的施工，在建筑中，门窗的材料优劣就决定了房屋一定程度的好坏，在追求节能的大背景下，必须加强门窗施工管理，确保门窗的基本要求。将建筑围护结构与太阳能热利用技术结合，通过被动式冷却和建筑围护结构达到室内热环境改善的目的，在减少建筑能耗、提高空气质量的同时也尽可能地减少了环境的负面影响。

结语

建筑节能是为了环境，能源长期发展的需要，为了建筑节能工作能够顺利开展，建筑节能的标准化也应该相应的进行。相关政策不完善，我们就加大完善的力度，人们不积极，我们既要加强监督的力度，又要进行一定的激励机制，比如美国，会为支持州级地方政府开展节能标准化工作而给予一定的补助费用。我们国家也可以借鉴这种方式，，有赏有罚，赏罚分明之下，人们才会更加积极的去工作。总之，目的都是推进建筑节能标准化的全面发展，共同建设一个资源节约型，环境友好型的美好社会。

参考文献：

[1]龙惟定.国内建筑合理用能的现状及展望[J].能源工程，2001（2）：1-6.

[2]涂逢祥.建筑节能[M].北京：中国建筑工业出版社，2002（37）：131-139.

[3]郎四维.我国居住建筑节能设计标准的现状与进展[J].建筑节能，2002（40）：9-19.

[4]《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》，JGJ26-95.1234-1235.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ff10ed8c27af414f403c2fd3.html