# PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用张楠

(国网陕西省电力公司宝鸡供电公司陕西省宝鸡市721000)

摘要：PLC技术在电气工程及其自动化控制之中被广泛的应用。PLC的接口性能良好、干扰性强，将其应用于电气工程及其自动化控制中能够取得非常好的效果。同时作为电气工程项目自动化系统中的处理器，PLC技术能够提高电气工程及其自动化控制的稳定性，加快整个系统的运行处理速度。本文就是对PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用进行探究。

关键词：PLC技术；电气工程；自动化；控制；运用

1PLC技术

1.1定义与特点

PLC技术也就是可编程逻辑控制器，ProgrammableLogicController。使用中通过完成数据的编程和模拟，从而能够显著的提升数据环境的整体安全性和稳定性。通过运行PLC系统能够快速在内部完成顺序控制和逻辑运算等的相关操作，也可以通过对常见的数字量和模拟量进行outlet和inlet的操作之后，有效的完成器械和电机的控制。通常情况下，电气自动化主要是使用传统控制器系统，这种控制系统本身的可靠性相对较低、接线较为复杂，在使用的过程当中会消耗较多的能源。

在科技飞速发展情况之下，人们对于与电气工程及其自动化的各方面要求不断的提升。PLC技术是在传统的接触器控制技术和计算机技术的基础上发展起来的全新技术，在自动化控制当全面融入，能够起到代替传统的机械触电继电器的作用。增加PLC技术之后，传统的连接导线被取代，从而转化为全新的应用逻辑关系。这种继电器具有无限趋近于零的节点变位时间，因此，能够很好地解决传统继电器在使用的过程当中很容易出现的返回系数的问题。

1.2控制技术

PLC系统主要是由电源、输入输出接口、存储介质、中央处理器等重要构部件构成的。在实际的使用过程当中，用户可以根据具体需求和操作要求，有效的增加能够完成辅助控制的外部设备：PLC控制系统当中的电源作为其中重要的部分，主要是全面的控制系统的关闭或者接通；在PLC控制系统的使用过程当中，完成指令的传递和接收主要是通过输入输出接口；PLC控制系统当中的重要数据和相关的信息都是存储在存储介质当中；PLC控制系统当中的中央处理器具有较高的数据分析能力，能够快速的处理并且接受用户输送的数据或者指令。

在PLC控制系统运行的过程当中，相关的工作人员首先按照相关的要求接入电源，然后中央处理器接受到指令就会自行进行诊断，并在得出诊断结果之后按照相关的标准进行网络信息处理。PLC控制系统完成上诉的准备操作之后，就会进一步的对用户程序进行全面的扫描，然后通过输入输出口来完成数据的传输和控制。当运行过程当中出现异常的现象，工作人员就可以根据实际的需求再重复进行诊断的步骤。

1.3控制系统

为了确保PLC控制系统最大的发挥作用，相关的工作人员在进行设计过程当中，必须严格遵循PLC控制系统的设计原则。首先，工作人员在充分地满足控制对象的各方面需求的同时，还必须要采取有效的措施，全面的提升PLC控制系统的整体可靠性和安全性；其次，工作人员需要充分的考虑各方面的问题，在确保PLC控制系统能够安全运行的同时，最大限度地降低各种成本，这样能够显著地提升企业的经济效益和社会效益。另外，相关的工作人员还必须要全面的加强对系统拓展的研发，这样才能够与时俱进的对PLC控制系统进行再次开发操作和系统升级；最后，相关的工作人员在利用PLC控制系统进行产品的生产的过程当中，不仅要采取有效的方法保证产品的安全性，同时也要全面的提升产品的质量。

2PLC技术的发展

PLC技术几乎是和计算机技术同时出现的，也就是出现在20世纪60年代，当时首先应用PLC技术的是美国的通用汽车公司。不过由于那时科学技术水平并不高，因此PLC技术的应用并没有引起重视。随着近几十年来，科学技术，尤其是信息技术取得突破式发展，直接促进了PLC技术的应用与发展。在发展初期，PLC技术的控制系统相对并不复杂，在应用过程中也只能进行顺序控制。到了20世纪80年代，PLC技术的发展迎来了第一个高潮，这一时期，不论是在外部形态，还是内部功能上，PLC技术都发生了实质性的改变，其市场价格也飞速上升。经过这一次发展完善后，PLC技术已经包含了函数运算、高数运算等，应用领域也更加广泛。

通过应用PLC技术，有力地推动了整个工业产业的发展，尤其是在能源开发、化工生产与高新技术方面，PLC技术的应用发挥了重大作用。由于PLC技术安全可靠、应用灵活、功能丰富，目前已在工业生产领域中获得了重要的应用地位，电气工程中的顺序控制环节、开关量控制环节以及闭环控制环节等都离不开PLC技术。PLC技术的应用提高了电气控制效率，为企业创造了更大的经济效益。

3PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用

3.1在编制程序中，PLC技术的具体应用

在编制程序中应用PLC技术，有利于提高顺序控制器的应用效率。例如某些发电厂在进行清洁工作时，通常会将自动化控制系统与PLC技术想联合，以此来进行工作。这样不仅能够提高工作效率，控制成本，还能够避免很多不必要的问题发生。因此，在电气工程及其自动化控制中，一定要注重对PLC技术的应用，并不断钻研和探索，将PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用优势充分发挥出出来。首先在电气工程及其自动化控制中，技术人员应该要了解并且重视现场的传感情况，然后根据具体情况，充分利用PLC技术的优势。其次，在主站系统使用PLC技术时，技术人员应该做好准备工作，并根据具体的工作要求对技术系统进行科学化的设置与调试。最后，在远程控制这一过程中，技术人员必须要通过PLC顺序控制方式来提升远程控制性能，以此来增强工作效果。

3.2在开关控制中，PLC技术的具体应用

在电气工程及其自动化控制中，开关控制是其中一个十分重要的组成部分。作为技术人员必须要充分运用PLC技术，并通过数码编程的方式，以此来提高开关控制的可靠性。同时，在电气工程及其自动化控制中，传统的开关控制已经无法满足其生产需求，也无法有效的进行自我保护。因此，必须在开关控制中，必须要充分应用PLC技术。首先，作为技术人员应该对开关断电系统进行有效的控制，并加强PLC技术在其中的应用，以此来减少生产机器的损耗，使机器的寿命延长化。其次应该将传统的机械化继电器加以淘汰，转而使用定义虚拟继电器来进行替代，这种继电器能既能够提高开关控制的反应时间，还能够较少开关控制对电力工程各项设备的损害。最后，技术人员在应用PLC技术的过程中，要小心谨慎，仔细观察，一旦发现出现了技术应用问题，导致故障发生，必须要及时进行解决，避免下次同类故障问题的发生，以此来提高电气工程及其自动化控制的系统的运行效率，促进企业的长远稳定发展。

3.3在电气工程及其自动化控制中，PLC技术的具体应用

对于企业而言，想要在电气工程及其自动化控制中高效的应用PLC技术，企业必须要制定完善的战略应用方案。首先，根据当前情况下电气工程及其自动化控制的高层次要求，提出与之相符合的PLC技术的应用方式，并不断研究和探索，以此来促进电气工程及其自动化控制的建设质量。其次，企业的各个相应部门应该构建一支高水平的优秀人才队伍，在队伍中尤其要注重技术人员的引进和培养，要定期或者不定期的对技术人员进行PLC技术应用方面的培训，以此来让技术人员更扎实地掌握PLC技术方面的知识，这有利于提高PLC技术的应用效率。最后企业建立科学化、系统化的PLC技术应用系统，并构建专门的信息库，以此来满足现代化电器工程及其自动化控制系统的高要求。

4结束语

总之，在社会和科技不断发展的过程中，接触器控制技术和计算机技术的全面发展，为电气工程及其自动化控制的发展和普及提供了良好的保障。在电气工程及其自动化控制技术经历众多的改革创新之后，该技术的水平得到了显著的提升。在充分地考虑社会发展的需求与企业生产的要求之后，相关的工作人员有效地在该技术当中融入了全新的PLC控制系统，这为PLC技术应用于电气工程及其自动化控制并促使其可持续发展奠定了良好的基础。

参考文献:

[1]曾程.PLC技术在电气工程自动化控制中的应用研究[J].通讯世界,2015,23:251.

[2]刘佳.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用[J].信息记录材料,2016,04:8-9.

[3]王宇超.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析[J].中国设备工程,2017,01:130-131.

[4]宋玉伟,周立新.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用[J].数字技术与应用,2017,04:9.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ff131c2bc3b1cbd829ac42f8.html